## baza 20240201_www
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.p. | Nazwa, model i typ urządzenia | Nazwa laboratorium | Nazwy usług wykonywanych na urządzeniu | Charakterystyka urządzenia, w tym parametry techniczne | Opis istotności lub unikalności urządzenia | Wartość zakupu lub wytworzenia | Data zakupu lub wytworzenia | Zastosowania badawcze | Numer inwentarzowy | Rok przyjęcia na środek trwały | Dane osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie udostępnienia danego urządzenia | Inne informacje - lokalizacja
1 | Stacja pipetująca, JANUS G3 Standard, 4-tip + Grip, RUO, Perkin Elmer | Laboratorium Biotechnologiczne | Pipetowanie cieczy; izolacja DNA z różnorodnego materiału roślinnego, przygotowywanie reakcji PCR | Automatyczna stacja wykorzystująca metodę pipetowania opartą o ciecz systemową. Ramię stacji pracujące w płaszczyznach x-y-z, 4 – końcówkowa głowica pipetora; Głowica umożliwia uzyskanie rozstawu końcówek dla wersji z czteroma końcówkami w zakresie nie mniejszym niż 9 – 20 mm. Końcówki głowicy – stalowe pokryte teflonem z łatwym przełączeniem bez konieczności ich wymiany na pracę z wykorzystaniem końcówek plastikowych jednorazowych w ramach tego samego protokołu. Każda z końcówek głowicy (sonda) wyposażona w czujnik pozwalający na detekcję ilości cieczy w mikropłytce i/lub probówce. Czujnik umożliwia detekcję cieczy polarnych, niskopolarnych oraz niepolarnych (DMSO i metanol). Możliwość dozowania objętości o wielkości mniejszej niż 0.9 μL do 5000 μL. Dokładność pipetowania lepsza niż: 2.0 % CV dla pipetowania 5 μL wody z wykorzystaniem końcówek 20 μL. Zintegrowane ramię dedykowane do przenoszenia mikropłytek w obrębie blatu roboczego. Urządzenie współpracuje z płytkami w formacie 6 – 384 dołków i jest wyposażone w stół roboczy na którym można umieścić nie mniej niż 24 mikropłytki w formacie SBS. Poziom zanieczyszczeń przeniesionych między próbkami mniejszy niż 1:1000000. Urządzenie sterowane z poziomu dostarczonego komputera i dedykowanego oprogramowania pracującego na platformie systemu operacyjnego typu Windows 10. Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) nie większe niż 1200 x 9000 x 1200mm, waga 130 kg. | Urządzenie pozwala na automatyzację podstawowych prac laboratoryjnych (przygotowywanie materiału badawczego - DNA - do dalszych prac nad jego analizą) w celu umożliwienia przeprowadzania ich na skalę masową. | 334000 | 2020-12-02 | Wspomaganie izolacji DNA z różnorodnego materiału roślinnego metodą kolumnową w formacie płytki 96-dołkowej, automatyczne pipetowanie cieczy | OT-01740/S/2021 | 2021 | Dr inż. Angelika Kiel, e-mail: angelika.kiel@hrsmolice.pl | Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
2 | Fitotron i komora jarowizacyjna | Laboratorium Biotechnologiczne | Wzrost roślin w warunkach w pełni kontrolowanych, jarowizacja roślin ozimych | Powierzchnia pomieszczeń: fitotron 7,15m x 5,20m; komora jaryzacyjna 3,55m x 3,85m. Obydwa pomieszczenia wyposażone w czujniki temperatury, wilgotności, zawartości CO2 i O2. Temperatura sterowana z pozycji komputera (możliwość ustawienia temperatury 4 pór dnia - poranek, południe, wieczór i noc). Możliwość dozowania CO2 z butli. Możliwość montażu zestawu do automatycznego podlewania kropelkowego sterowanego z pozycji komputera. Fitotron wyposażony w 4 stoły przesuwne, z możliwością podlewania zalewowego o powierzchni 1,6m x 4,2m każdy. Stoły demontowalne. Pomieszczenie wyposażone w cztery lampy sodowe oraz 11 lamp led firmy Senmatic (FL 300 Grow White,FL 300 Sunlight i FL 300 Grow). Oświetlenie sterowane z pozycji komputera (barwa, moc świecenia oraz cykl dobowy). Komora jaryzacyjna wyposażona w 2 stoły przesuwne, z możliwością podlewania zalewowego o powierzchni 1,6m x 2,8m każdy. Stoły demontowalne. Pomieszczenie wyposażone w dwie lampy sodowe oraz dwie lampy ledowe firmy Senmatic (FL 300 Sunlight i FL 300 Grow). Oświetlenie sterowane z pozycji komputera (barwa, moc świecenia, cykl dobowy). | Urządzenie/pomieszczenie pozwala na prowadzenie wzrostu roślin na każdym etapie rozwoju w warunkach kontrolowanych (oświetlenie, fotoperiod, temperatura, wilgotność, stężenie CO2, dzięki komorze jarowizacyjnej możliwe jest przeprowadzenie procesu jaryzacji roślin ozimych o każdej porze roku. | 742897.44 | 2014-12-17 | Prowadzenie materiałów roślinnych w kontrolowanych warunkach środowiska | OT-01288 | 2014 | Dr inż. Angelika Kiel, e-mail: angelika.kiel@hrsmolice.pl | Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
3 | Analizator całoziarnowy INFRATEC NOVA, Foss | Laboratorium technologiczne | Analiza całoziarnowa | Spektrometr typu monochromator skanujacy (zakres długości fali 570 - 1100 nm), dektektor krzemowy, źródło światła lampa halogenowa; czas analizymMniej niż 60 sekund dla 10 podróbek, włącznie z oznaczeniem gęstości w stanie zsypnym i tylko 40 sekund z włączoną funkcją Dynamic Sub-sampling. | Komplekspwa charakterystyka jakości nasion. | 181500.75 | 2020-06-01 | Analiza jakościowa nasion | OT-01643/S/2020 | 2020 | Karolina Wolniak karolina.wolniak@hrsmolice.pl | Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
4 | Zestaw: Farinograf TS 1 Brabender, Miesiarka typ 50 S/N, Zestaw biuretowy do miesiarki typ 50, Termostat cyrkulacyjny typ T151 E S/N | Laboratorium technologiczne | Analiza ciasta pszennego lub żytniego | Farinograf: napęd- silnik elektryczny trójfazowy 0,25kW; zakres prędkości obrotowej 0-200 min-1; przemysłowy komputer PC zintegrowany na stałe; ekran dotykowy; zasilanie elektryczne 230 V, 50-60 Hz; wymiary: dł. 78cm, szer. 48cm, wys. 86cm; Mieszarka pomiarowa: komora ugniatania dwuścienna z kanałami reguilacji temp.; poj. komory ugniatania ok 224cm3; masa próbki 50-70g. | Kompleksowa charaktrystyka jakości ciasta pszenicznego. | 225274.04 | 2020-07-09 | Analiza jakościowa nasion | OT-01648/S/2020 | 2020 | Karolina Wolniak karolina.wolniak@hrsmolice.pl | Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
5 | Aparat do mikroczipowej elektroforezy DNA/RNA, MCE-202 MultiNA, Shimadzu | Laboratorium Biotechnologiczne | elektroforeza DNA/RNA, | Automatyczny system do elektroforezy mikrofluidowej pozwalający na wysokowydajną analizę kwasów nukleinowych. Ilość analizowanych próbek w jednym przebiegu programowalna w zakresie od 1 do 108 (1 x płytka 96 dołkowa (możliwy jeden nastrzyk z jednego dołka w jednej sekwencji) oraz dodatkowy statyw na 12 próbek lub wzorców (możliwość wykonania więcej niż jednego nastrzyku w jednej sekwencji). Minimalny limit detekcji dla DNA: 0.2ng/uL (w 10mM buforze Tris-HCl, zawierającym 50mM KCl i 1.5mM MgCl2). Zakres oznaczalności: 0.5-50ng/uL (w 10mM buforze Tris-HCl, zawierającym 50mM KCl i 1.5mM MgCl2). Typowy czas analizy próbki DNA/RNA: 80s. Automatyczne dozowanie próbki z mikropłytki umieszczonej w urządzeniu, dwa tryby mieszania próbki z markerem (tryb automatyczny On-Chip mixing, Premix mode – Użytkownik samodzielnie wykonuje dodatek markera). Objętość próbki: Tryb Premix: 2-10uL (najczęściej 2uL), Tryb On-Chip: 5-30uL (najczęściej 6uL). Automatyczne mycie, płukanie i suszenie chipu. Żywotność chipu w zależności od czystości próbki nawet powyżej 3600 rozdzieleń. Urządzenie sterowane za pomocą zewnętrznego komputera. Wymiary zewnętrzne urządzenia (szer. X gł. X wys.) 415mm x 545 mm x 508mm, waga 43 kg. Używane rozpuszczalniki: woda dejonizowana. | Urządzenie pozwala na wysokowydajną analizę kwasów nukleinowych (wielkość, czystość, fragmentacja, analiza ilościowa). | 141100.88 | 2020-12-31 | Elektroforeza fragmentów kwasów nukleinowch | OT-01723/S/2020 | 2021 | dr inż. Angelika Kiel, e-mail: angelika.kiel@hrsmolice.pl | Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
6 | Termocykler CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System | Laboratorium Biotechnologiczne | jakościowy i ilościowy PCR | Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a o pojemności min. 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek. Pokrywa z grzaniem do 105°C. Zakres wielkości próbki na płytce 96-dołkowej: 1 – 50 µl. Budowa modułowa z możliwością zainstalowania opcjonalnych głowic do Real-Time PCR na 384 próbki oraz oddzielnych głowic do reakcji PCR z blokami 1x96, 2x48 oraz 384 dołkowymi. Zakres temperatury bloku 0 - 100°C. Dokładność ustalenia temperatury ±0,2°C w temp. 90°C. Maksymalna szybkość zmian temperatury 5°C/s. Równomierność rozkładu temperatury na płycie ±0,4°C osiągane w czasie 10s (dla temp. 90°C). Termocykler posiada gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla 12 reagentów. Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego to 24°C. Zakres temperatury ustawienia gradientu 30 – 100°C. Metoda pomiarowa: fluorescencja. Źródło światła: diody LED. Możliwość oznaczania jednocześnie do 5 genów w jednej próbce – multipleks 5 kanałowy. Każdy kanał pomiarowy wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do barwników przypisanych do kanału. Urządzenie posiada dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX). Termocykler wyposażony w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z 6 kanałów. Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem barwników: FAM, HEX, VIC, ROX, Cy5, Quasar 670, Quasar 705. Kilka trybów rejestracji danych, z możliwością szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału. Możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru. Urządzenie posiada wyświetlacz z podglądem postępu przyrostu produktów reakcji. Programowanie reakcji z panelu sterującego jak i z komputera PC. Możliwość tworzenia krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczenia ilościowe. Możliwość analizy krzywej topnienia oraz względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar ΔCT lub ΔΔCT z wieloma genami referencyjnymi. Możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z różnych pomiarów. Możliwość analizy z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point” oraz analizy alleli (dyskryminacji alleli). Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint). | Urządzenie jest podstawowym wyposażeniem laboratorium pracującego nad markerami molekularnymi - reakcja PCR, która przebiega w termocyklerze to kluczowy etap analizy markerów molekularnych, podczas której powstają fragmenty DNA wykorzystywane do detekcji np. różnych cech roślin. | 126069.38 | 2021-01-07 | Reakcja PCR, ilościowe oznaczanie DNA, badanie ekspresji genów | OT-01733/S/2021 | 2021 | dr inż. Angelika Kiel, e-mail: angelika.kiel@hrsmolice.pl | Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
7 | Cytometr przepływowy CyFlow Ploidy Analyser | Laboratorium Biotechnologiczne | ocena ploidalności materiału roślinnego | Kluczowe parametry: 2 parametry optyczne (PI/SSC, DAPI), Laser zielony - 532nm, 30mW, Dioda UV LED - 365nm, pomiar poziomu ploidalności oraz rozmiaru genomu, kwarcowa kuweta przepływowa dla laminarnego przepływu próbki i ogniskowania hydrodynamicznego z płynem opływowym, system TVAC- liczenie ilości cząstek w zawiesinie niewymagające zastosowania kulek referencyjnych, zintegrowany komputer PC z systemem operacyjnym Windows 7 Professional, Oprogramowanie FCS Express. | Urządzenie niezbędne w laboratorium prowadzącym prace nad podwojonymi haploidami, pozwalające na ocenę ploidalności otrzymanych roślin. | 140500 | 2019-05-16 | Ocena ploidalności i wielkości genomu | OT-01496 | 2019 | dr inż. Angelika Kiel, e-mail: angelika.kiel@hrsmolice.pl | Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
8 | Komora wymrożeń | Teren obiektu szklarniowego działu hodowli | Przeprowadzanie doświadczeń mających na celu ocenę zimotrwałości rodów hodowlanych | Wymiary zewnętrzne komory: długość - 12,19 m, szerokość - 2,44 m, wysokość - 2,89 m. Wymiary użytkowe komory: długość - 8,30 m, szerokość - 2,07 m, wysokość - 2,45 m; zakres utrzymania temperatury w zakresie od - 20 st. C do +20 st. C. | Wielofunkcyjność urządzenia - możliwość wykorzystania komory do przeprowadzania doświadczeń zimotrwałości oraz wykonywania jarowizacji roślin. | 411400 | 2021-01-25 | Ocena zimotrwałości materiałów roślinnych | S_4307 | 2021 | Przemysław Matysik p_matysik@hr-strzelce.pl | Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR
9 | Mobilny skaner polowy bliskiej teledetekcji | Działu hodowli | Fenotypowanie doświadczeń | Kamera termalna, czujnik RGB. | Unikalność urządzenia polega na tym, że w kraju jest to jedyne takie urządzenie, które robi obserwacje fenotypowe w tym zakresie, nie uszkadzając roślin mimo nie dużej odległości od powierzchni roślin. | 400959.92 | 2019-07-01 | Ocena cech agronomicznych roślin w warunkach polowych (wschody, stan po zimie, zagęszczenie łanu, plon) | S_6073 | 2019 | Przemysław Matysik p_matysik@hr-strzelce.pl | Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR
10 | Analizator NIRS | Laboratorium jakościowe | Kontrola jakości zbóż | Charakterystyka techniczna: -napięcie 100-240V 50/60Hz -moc 2300W -waga netto - 80kg -wymiary (mm) L1000 x H850 x P550 | Umożliwia szybkie i dokładne oznaczanie składu podstawowego (zawartość wody, białka, tłuszczu itp.) nasion roślin uprawnych. | 259438.56 | 2006-01-01 | Analiza jakościowa nasion | M_8053 | 2006 | Przemysław Matysik p_matysik@hr-strzelce.pl | Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR
11 | Komora Fitotronowa | Laboratorium kultur in-vitro | Jarowizacja roślin | Komora fitotronowa utzrymująca temperturę w zakresie 2-10 st. Celsjusza. | Urządzenia w komorze fitotronowej (lampy, regały itp.) są specjalnie przystosowane do uprawy roślin. | 205076.28 | 2006-01-01 | Jarowizacja roślin w warunkach kontrolowanych środowiska | S_4210 | 2006 | Przemysław Matysik p_matysik@hr-strzelce.pl | Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR
12 | Alweograf ALWEOLAB | Laboratorium jakościowe | Kontrola jakości zbóż | Charakterystyka techniczna: -napięcie 220/240V 50/60Hz -waga netto - 27kg -wymiary (mm) L3750 x H300 x P490 -typ pomiaru: reflektancja lub transflektancja | Mierzenie wytrzymałości, rozciągliwości, elastyczności oraz siły wypiekowej ciasta pszennego | 168072 | 2018-04-01 | Analiza właściwości wypiekowych mąki z ziarna zbóż | S_8324 | 2018 | Przemysław Matysik p_matysik@hr-strzelce.pl | Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR
13 | MIXOLAB 2 | Laboratorium jakościowe | Kontrola jakości zbóż | Charakterystyka techniczna: -napięcie 220/240V 50/60Hz -moc 1000W -waga netto - 33kg -wymiary (mm) L460 x H505 x P270 | Zestandaryzowany aparat pozwalający na kompleksową analizę ciasta w środowisku wzrostu temperatury | 168072 | 2018-04-01 | Analiza właściwości wypiekowych mąki z ziarna zbóż | S_8325 | 2018 | Przemysław Matysik p_matysik@hr-strzelce.pl | Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR
14 | Zestaw: system chromatografii gazowej Agilent Technologies 7890A GC System + 7693 Autosampler; generator czystego wodoru F-DGS H2Generator; generator czystego powietrza z wbudowanym kompresorem F-DGS AirGenerator | Zakład Biochemii i Biotechnologii | Oznaczenie zawartości polisacharydów nieskrobiowych, związków fenolowych, cukrów wolnych | Urządzenie modułowe, z portem nastrzykowym i detektorem FID. | Oprogramowanie ChemStation, (i) zautomatyzowany system nastrzyku prób, (i) detektor pólnieniowo-jonizacyjny (FID) | 184055.97 | 2012 | Oznaczenie zawartości polisacharydów nieskrobiowych, związków fenolowych, cukrów wolnych | 080/0-03-01 | 2012 | Piotr Bednarek p.bednarek@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biochemii i Biotechnologii
15 | Chromatograf: system chromatografii wykluczania OMNISEC LC System Resolve Unit + Reveal Unit | Zakład Biochemii i Biotechnologii | Oznaczenie parametrów fizykochemicznych biopolimerów arabinoksylanowych | Urządzenie modułowe dwuelementowe. | Oprogramowanie Omnisec, (i,u) wielofunkcyjny system detekcji: wielokątowe rozpraszanie swiatła laserowego, refraktometr różnicowy, wiskozymetr różnicujący. | 499380 | 2017 | Oznaczenie parametrów fizykochemicznych biopolimerów arabinoksylanowych | 087/0-03-01 | 2017 | Piotr Bednarek p.bednarek@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biochemii i Biotechnologii
16 | Komora fitotronowa | Zakład Biochemii i Biotechnologii | Pozyskiwanie materiału roślinnego do badań | Kubatura 20m3, sterowani oświeteleniem i temperaturą w zakresie 5-30 st. Celsjusza. | Prowadzenie hodowli roślin w kontrolowanych warunkach. | 152453.89 | 1994 | Prowadzenie roślin w kontrolowanych warunkach środowiska | 0/8-0617 | 1994 | Piotr Bednarek p.bednarek@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biochemii i Biotechnologii
17 | System fenotypowania roślin Plant Screen S.C. | Zakład Biochemii i Biotechnologii | Oznaczenie parametrów fluorescencji chlorofilu | Urządzenie modułowe do pomiaru kinetyki flotosyntezy. Mierzone parametry: FO, FM, FV, FO´, FM´, FV´, FT. Obliczane parametry: FV/FM, FV´/FM´, ΦPSII, NPQ, qN, qP, Rfd, ETR. | Oprogramowanie FluorCam, (i) pomiar szerokiego spektrum parametrów fluorescencji chlorofilu, fenotypowanie materiału roślinnego (PS I). | 312924.3 | 2020 | Oznaczenie parametrów fluorescencji chlorofilu roślin | AS 1/0-12-01 | 2020 | Piotr Bednarek p.bednarek@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biochemii i Biotechnologii
18 | Chromatograf cieczowy Perkin Elmer | Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa | Oznaczanie zawartości m.in. kwasów fenolowych, glukozynolanów | Chromatograf wyposażony w detektor UV-VIS oraz detektor fluorescencyjny i autosampler. | Wykonanie analizy tą metoda pozwala na uzyskanie miarodajnych i powtrzealnych wyników z istotnie wyższą precyzją w porównaiu do pozostałych metod chemicznych. Metoda jest wyorzystywana na całym świecie, co pozwala na porównanie wyników. | 252150 | 2014-07-21 | Określenie składu chemicznego materiału roślinnego | 059/0-004-01 | 2014 | Grzegorz Żurek | IHAR-PIB Radzików, Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa
19 | Analizator aminokwasów AAA 400, INGOS | Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa | Oznaczanie zwartosci aminokwasów | Chromatograf cieczowy wyposażowny w autosampler i kolumnę jonowymienną. |  | 200000 | 2004-10-15 | Określenie składu chemicznego materiału roślinnego | 0/8-0821KBN | 2004 | Grzegorz Żurek | IHAR-PIB Radzików, Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa
20 | Rapid N Cube | Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa | Oznaczanie zawartości białka | Aparat wyposażony w autosampler; posiada możliwość wysokotemperaturowego spalania próby w układzie zamkniętym. | Zastosowanie tego aparatu pozwala nan uniknięcie stosowania agresywnych substancji chemicznych. | 193980 | 2009-12-23 | Oznaczanie azotu i białka metodą Dumasa | 0/8-0952-MNiSW | 2009 | Grzegorz Żurek | IHAR-PIB Radzików, Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa
21 | Chromatograf gazowy Clarus 600, Perkin Elmer | Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa | Oznaczanie zawartości NSP, cukrów wolnych, oligosacharydów | Chromatograf wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), autosampler oraz injector split-splitless. | Urządzenie pozwala na analizę pojedyńczych monosacharydów równocześnie i z dużą precyzją, czego nie zapewniają metody tradycyjne. Do wykonania analizy potrzebna nieweielka ilość próby. | 118950 | 2009-10-09 | Określenie składu chemicznego materiału roślinnego | 0/8-0947-MNiSD | 2009 | Grzegorz Żurek | IHAR-PIB Radzików, Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa
22 | Termocykler CFX384 Touch Real-Time PCR Detection System | Zakład Genomiki Funkcjonalnej | nie dotyczy | Zestaw do analizy ekspresji genów, termocykler do PCR w czasie rzeczywistym na płytki 384-dołkowe. Detekcja DNA i RNA z użyciem interkalującego barwnika lub znakowanych fluorescencyjnie sond, pomiar ilości matrycy, analiza HRM (high resolution melting) | Standardowe urządzenie o szerokim spektrum zastosowań. | 204095.2 | 2020-11-27 | Analiza ekspresji genów roślin | 080/0-11-01 | 2022 | Wacław Orczyk, w.orczyk@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
23 | Termocykler Rotor-Gene Q | Zakład Genomiki Funkcjonalnej | nie dotyczy | Termocykler PCR w czasie rzeczywistym z wymiennym rotorem na 36, 72 i 100 prób. Detekcja DNA i RNA z użyciem interkalującego barwnika lub znakowanych fluorescencyjnie sond, pomiar ilości matrycy, analiza HRM (high resolution melting). | Standardowe urządzenie o szerokim spektrum zastosowań. | 198500 | 2015-05-22 | Analiza ekspresji genów roślin | 074/0-11-01 | 2015 | Wacław Orczyk, w.orczyk@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
24 | Komora fitotronowa | Zakład Genomiki Funkcjonalnej | nie dotyczy | Komora fitotronowa do uprawy roślin w warunkach kontrolowanych. | Możliwość regulacji temperatury, natężnia światła, długości dnia i wilgotności. | 196312.2 | 2006-12-19 | Prowadzenie roślin w kontrolowanych warunkach środowiska | 0/8-0872-MNiI | 2006 | Wacław Orczyk, w.orczyk@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
25 | Stacja pipetująca QIAgility | Zakład Genomiki Funkcjonalnej | nie dotyczy | System do przygotowywania prób do analiz PCR, pipetowanie cieczy w zakresie 1 - 200 uL. | Możliwość pipetowania do standardowych probówek i płytek PCR oraz do probówek i pierścieni dedykowanych do urządzenia RotorGene-Q. | 180000 | 2012-09-17 | Przygotowywanie prób do reakcji PCR | 073/0-11-01 | 2012 | Anna Nadolska-Orczyk, a.orczyk@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
26 | Termocykler LightCycler 480 II | Zakład Genomiki Funkcjonalnej | nie dotyczy | Zestaw do analizy ekspresji genów, termocykler do PCR w czasie rzeczywistym na płytki 384-dołkowe. Detekcja DNA i RNA z użyciem interkalującego barwnika lub znakowanych fluorescencyjnie sond, pomiar ilości matrycy, analiza HRM (high resolution melting). | Standardowe urządzenie o szerokim spektrum zastosowań. | 169740 | 2021-12-28 | Analiza ekspresji genów roślin | 079/0-10-01 | 2021 | Anna Nadolska-Orczyk, a.orczyk@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
27 | Termocykler LightCycler 480 II | Zakład Genomiki Funkcjonalnej | nie dotyczy | Zestaw do analizy ekspresji genów, termocykler do PCR w czasie rzeczywistym na płytki 384-dołkowe. Detekcja DNA i RNA z użyciem interkalującego barwnika lub znakowanych fluorescencyjnie sond, pomiar ilości matrycy, analiza HRM (high resolution melting). | Standardowe urządzenie o szerokim spektrum zastosowań. | 169740 | 2021-12-28 | Analiza ekspresji genów roślin | 080/0-10-01 | 2021 | Sebastian Gasparis, s.gasparis@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
28 | Termocykler Rotor-Gene Q | Zakład Genomiki Funkcjonalnej | nie dotyczy | Termocykler PCR w czasie rzeczywistym z wymiennym rotorem na 36, 72 i 100 prób. Detekcja DNA i RNA z użyciem interkalującego barwnika lub znakowanych fluorescencyjnie sond, pomiar ilości matrycy, analiza HRM (high resolution melting). | Standardowe urządzenie o szerokim spektrum zastosowań. | 150397.94 | 2007-11-27 | Analiza ekspresji genów roślin. | 061/0-02-02 | 2007 |  | IHAR-PIB Radzików, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
29 | Cytometr przepływowy CyFlow Cube 6 | Laboratorium KCRZG | nie dotyczy | Do dwóch jednoczesnych źródeł światła (laserów) Niebieski laser: 488 nm Czerwony laser: 638 nm lub 640 nm Optyka: Modułowy układ optyczny ze zintegrowanym wzmacniaczem elektronicznym dla FSC, SSC, FL1-FL4, Wymienne filtry optyczne, System przepływu: Kwarcowa kuweta przepływowa dla laminarnego transportu próbek i ogniskowania hydrodynamicznego True Volumetric Absolute Counting (TVAC) na podstawie mechanicznego pomiaru objętości Płynna regulacja prędkości przepływu w zakresie 0-20 µL/s | Urządzenie pozwalające na szybką i tanią ocenę poziomu pliodalności i zawartościDNA w jądrach komórkowych. | 284490.01 | 2010 - 2013 | Ocena poziomu ploidalności, ocena zawartości DNA w komórkach. | 0/8-1116; 0/8-1183 |  | Maja Boczkowska m.boczkowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
30 | Sekwanatory do sekwencjonowania DNA metodą Sangera: ABI377, ABI3130XL; Applied Biosystems | Laboratorium KCRZG | nie dotyczy | Płytowe analizatory DNA ABI 377 do analizy fragmentów DNA znakowanych 4 barwnikami fluorescencyjnymi. Trzy rozmiary płyt:12, 36, 48 cm; Kapilarny analiztor DNA ABI 3130XL, analza fragmentów DNA, 5 kanałów, 16 kapilar. | Aparatura umożliwiająca analizę długości fragmentów DNA o długości do 1000 bp wyznakowanych 4 barwnikami fluorescencyjnymi i analizę zekwencji DNA metodą Sangera. | 1672709.58 | 2000-2008 | Analiza polimorfizmu długości fragmentów DNA, sekwencjonowanie DNA metodą Sangera. | 0/8-0756; 0/8-0756-KBN 0/8-0849 0/8-1055 |  | Maja Boczkowska m.boczkowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
31 | Termocyklery: termocyklery gradientowe, termocykler w czasie rzeczywistym | Laboratorium KCRZG | nie dotyczy | Termocyklery gradientowe 96 dołkowe: 2 x Eppendorf Mastercycler, 1x BI GeneAmp PCR 9700, 2 x ABI Veriti, 1 x 384 dołkowy ABI Veriti. Termocykler z pomiarem w czasie rzeczywistym LightCycler® 96: 96 dołków, czterokanałowy, z HRM. | Amplifikacja fragmentów DNA; ilościowa ocena przyrostu liczby fragmentów w czasie | 296633.86 | 2006-2021 | Amplifikacja fragmentów DNA; PCR ilościowy. | 070/0-05-01; 139/0-08-01; 206/0-08-01; 221/0-08-01; 0/8-1005; 0/8-1069 |  | Maja Boczkowska m.boczkowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
32 | Sekwenator NGS illumina MiSeq | Laboratorium KCRZG | nie dotyczy | Sekwenator NGS illumina MiSeq - 25 000 000 odczytów do 600bp długości; Serwer obliczeniowy - 256 MB RAM, procesor I7, 18 rdzeni, Dysk SSD 2TB, Dysk HDD 18TB. | Sekwencjonowanie NGS niewielkich genomów, fragmentów DNA i sRNA; analiza danych NGS | 741455.6 | 2016-2021 | Sekwencjonowanie NGS niewielkich genomów, fragmentów DNA i sRNA; analiza danych NGS. | 204/0-08-01; 220/0-08-01 |  | Maja Boczkowska m.boczkowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
33 | Zestaw urządzeń do wizualizacji żeli | Laboratorium KCRZG | nie dotyczy | Aparat Proxima z oprogramowaniem do analizy żeli; dokumentacja żeli, detysometria, kolorymetria, fluorescencja wzbudzana UV, chemiluminescencja, zoom optyczny 6x. | Obrazowanie żeli agarozowych | 174577.15 | 2011 | Obrazowanie i dokumentacja żeli agarozowych. | 0/8-1143 |  | Maja Boczkowska m.boczkowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
34 | Stacja pipetująca | Laboratorium KCRZG | nie dotyczy | Zakres objętości: 1µL - 1000µL; Precyzja: CV <5% przy 1µL Pojemność pokładu: 6 płytek 96/384 dołkowych Głowica pipetująca: 8 kanałów Obudowa HEPA/UV. | Pipetowanie płynów w zakresie 1-1000 ul | 166800 | 2012 | Automatyczne pipetowanie cieczy. | 0/8-1163 |  | Maja Boczkowska m.boczkowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
35 | Przechowalnia długoterminowa i herbarium | Przechowalnia długoterminowa KCRZG | nie dotyczy | 5 komór chłodniczych i 3 komory mroźnicze do przechowywania nasion Banku Genów, 1 komora herbarium oraz osprzęt do pakowania prób. Wszystkie komory z regulacją temperatury. | Unikatowa w skali kraju, największa przechowalnia długotrminowa nasion, w której przechowayanych jest około 80 tysięcy obiektów w kolekcji altywnej i około 7 tysięcy w kolekcji bazowej. Przechowywane są nasiona gatunków roślin uprawnych i towarzyszących im chwastów, oraz gatunków pokrewnych roślinom upawnym. Drugi co do wielkości obiekt w UE. | 1615346.66 | 1999-2016 | Długoterminowe przechowywanie nasion. | 0/4-0359-MNiSW; 0/4-0392; 0/6-0139 0/4-0394; 0/4-0394/A 0/4-0395; 0/4-0395/A 0/4-0396; 0/4-0396/A 0/4-0411; 0/6-0120 0/8-0724; 0/8-0725 0/8-0728-KBN; 0/8-0729-KBN 0/8-0776; 0/8-0777 0/8-0781; 0/8-0782 0/8-0783; 0/8-0784 0/8-0785; 0/8-0786 0/8-0787; 0/8-0788 0/8-0789; 0/8-0939 0/8-1110; 209/0-08-02 210/0-08-02; 213/0-08-02 218/0-08-02; 208/0-08-02 |  | Maja Boczkowska m.boczkowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
36 | Baza danych EGISET | IHAR-PIB Radzików | nie dotyczy | Infrastruktura informatyczna i oprogramowanie baz danych. | Dedykowana dla polskiego Banku genów baza danych i potrzebną do jej utrzymania i eksploatacji infrastruktura informatyczna. Baza gromadzi informacje o przechowywanych obiektach, dane paszportowe, dane charakterystyki i oceny. Wspomaga zarządzanie przechowalnią długoterminową i herbarium oraz umożliwia dystrybucję próbek nasion do odbiorców zewnętrznych. | 201649.71 | 2012-2017 | Infrastruktura informatyczna i oprogramowanie baz danych na potrzeby gromadzenia i udostępniania danych o roślinnych zasobach genowych. | 215/0-08-01; 0/W-0041 0/W-0043 197/0-08-01 199/0-08-01 214/0-08-01 217/0-08-01 |  | Maja Boczkowska m.boczkowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
37 | Termocykler Real-Time PCR 7500 FAST, 7500, AppliedBiosystem | Laboratorium Kontroli GMO | PCR jakościowe i ilościowe głównie w analizach GMO | PCR w czasie rzeczywistym SN: 275000724; barwniki kalibarcyjne: SYBR™ Green I, ROX™, NED™, TAMRA™, JOE™, Texas Red™, Cy5™, VIC™, FAM™, Cy3™; Format płytka 96 dołkowa, stripy 8-dołkowe; barwniki pasywne ROX (Separate Tube), Other Passive Reference Dye, ROX (Pre-mixed); czas reakcji 36 min (Fast), <2 hrs (Standard). | Aparat do analiz ilościowych PCR. | 162039.6 | 2004-10-29 | Analizy jakościowe i ilościowe PCR, ekspresja genów | 0/8-1024 | 2004 | Sławomir Sowa s.sowa@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
38 | Termocykler Real-Time PCR 7500, 7500, AppliedBiosystem | Laboratorium Kontroli GMO | PCR jakościowe i ilościowe głównie w analizach GMO | PCR w czasie rzeczywistym SN: 275005709; barwniki kalibarcyjne: SYBR™ Green I, ROX™, NED™, TAMRA™, JOE™, Texas Red™, Cy5™, VIC™, FAM™, Cy3™; Max. Heating Rate (Thermal Block) 2.5°C, Format płytka 96 dołkowa, stripy 8-dołkowe; barwniki pasywne ROX (Separate Tube), No ROX, ROX (Pre-mixed). | Aparat do analiz ilościowych PCR. | 214811.99 | 2010-01-27 | Analizy jakościowe i ilościowe PCR, ekspresja genów | 018/0-01-03 | 2010 | Sławomir Sowa s.sowa@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
39 | Termocykler: zestaw do analizy ilościowej ddPCR, QX200 ddPCR, BioRad | Laboratorium Kontroli GMO | PCR jakościowe i ilościowe głównie w analizach GMO | Droplet digital PCR, SN:QX200 Droplet PCR Reader 771BR1185, QX200 Droplet Generator 772BR1065, PX1 PCR Plate Sealer 770BR1337, T100 Thermal Cycler 621BR13155 QX200 Droplet Generator pojemność: 1–8 samples/cartridge; QX200 droplet reader pojemność: 1–96 samples; Kanały detekcji FAM (EvaGreen), HEX (VIC). | Aparat do analiz ilościowych PCR. | 280000 | 2013-10-31 | Analizy jakościowe i ilościowe PCR, ekspresja genów, wykrywanie małej liczby kopii sekwencji DNA. | 0/8-1182 | 2013 | Sławomir Sowa s.sowa@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
40 | Termocykler: Real-Time PCR, LightCycler 480 II 96 , Roche | Laboratorium Kontroli GMO | PCR jakościowe i ilościowe głównie w analizach GMO | PCR w czasie rzeczywistym, SN: 34074 Format: płytka 96 dołkowa, długości fali wzbudzania (nm) : Bandpass Half Band Width (HBW) 440 nm 35 nm 465 nm 25 nm 498 nm 40 nm 533 nm 25 nm 618 nm 35 nm długość fali detekcja (nm) : Bandpass Half Band Width (HBW) 488 nm 20 nm 510 nm 20 nm 580 nm 20 nm 610 nm 20 nm 640 nm 20 nm 660 nm 95 nm(low pass). | Aparat do analiz ilościowych PCR. | 169740 | 2021-12-22 | Analizy jakościowe i ilościowe PCR, ekspresja genów |  | 2021 | kierownik LKGMO dr Sławomir Sowa s.sowa@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
41 | Stacja robocza Freedom Evo 150 oraz sprzężony czytnik InfiniteF200 NanoQuant, Tecan | Zakład Biologii Stosowanej | Analiza DNA | Freedom Evo, wykorzystanie kulek magnetycznych w izolacji. | Aparatura ułatwiająca izolację DNA z dużej liczby osobników jednocześnie. | 250000 | 2009-12-17 | Wysokoprzepustowa izolacja DNA (układ płytki 96-dołków) | 0/8-0949-MNiSW | 2009-12-17 | Paweł Czembor p.czembor@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biologii Stosowanej
42 | Komora fitotronowa | Zakład Biologii Stosowanej | Namnażanie roślin w kontrolowanych warunkach | Kontrolowane wraunki, zakres temperatur 4-35oC. | Fitotron umożliwiający swobodne namnażanie i testowanie roślin w warunkach kontrolowanych | 246493.23 | 2012-12-06 | Prowadzenie roślin w kontrolowanych warunkach środowiska | 0/8-1160 | 2012-12-06 | Paweł Czembor p.czembor@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biologii Stosowanej
43 | Komora fitotronowa | Zakład Biologii Stosowanej | Namnażanie roślin w kontrolowanych warunkach | Kontrolowane wraunki, zakres temperatur 4-35oC. | Fitotron umożliwiający swobodne namnażanie i testowanie roślin w warunkach kontrolowanych | 199714 | 2009-12-31 | Prowadzenie roślin w kontrolowanych warunkach środowiska | 0/8-0950-MNiSW | 2009-12-31 | Paweł Czembor p.czembor@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biologii Stosowanej
44 | Chromatograf cieczowy z detektorem masowym (LC MS-MS), SCIEX Triple Quad 5500+ QTrap® Ready | Zakład Biologii Stosowanej | Analizy zawartości metabolitów roślinnych i grzybowych w zróżnicowanym materiale | Spektrometr masowy SCIEX Triple Quad 5500+ QTrap® Ready. | Szybka i równoczesna analiza stężenia róznych grup związków. Możliwośc detekcji związków w bardzo niskich stężeniach. | 1529078 | 2021-12-28 | Analiza dużej liczby prób w krótkim czasie; oznaczanie dużej liczby związków w próbie | 119/0-07-02 | 2021-12-28 | Piotr Ochodzki p.ochodzki@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biologii Stosowanej
45 | Chromatograf gazowy SRI 8610C GC z autosamplerem | Zakład Biologii Stosowanej | Analizy zawartości metabolitów roślinnych i grzybowych w zróżnicowanym materiale | Chromatograf gazowy SRI 8610C GC z autosamplerem. | Możliowść oznaczania zawartotości różnego rodzaju związków np. mykotoksyny, cukry, pozostałości pestycydów itd. w materiale roślinnym. | 167750 | 2009-10-09 | Analizy zawartości mykotoksyn i innych metabolitów w materiale roślinnym | 0/8-0946-MNiSW | 2009-10-09 | Piotr Ochodzki p.ochodzki@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biologii Stosowanej
46 | Automatyczna stacja robocza do izolacji DNA QIAcube, Qiagen | Zakład Biologii Stosowanej | Izolacja RNA, DNA, białek | Automatyczna stacja izolacji DNA, izolacja do 12 próbek jednocześnie. QIAcube kontroluje zintegrowane komponenty, w tym wirówkę, ogrzewany shaker, system rurowy i chwytak robotyczny. | Izolacja DNA o dużej czystości. | 137559.35 | 2013-08-26 | Izolacja kwasów nuklejinowych i białek | 104/0-07-03 | 2013-08-26 | Jarosław Przetakiewicz j.przetakiewicz@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biologii Stosowanej
47 | Zestaw do kapilarnego rozdziału fragmentów DNA | Zakład Biologii Stosowanej | Elektroforeza prodóktów PCR i białek | Elektroforeza kapilarna. | Szybka analiza produktów PCR. | 114988.17 | 2014-09-16 | Rozdział i detekcja fragmentów DNA | 109/0-07-03 | 2014-09-16 | Jarosław Przetakiewicz j.przetakiewicz@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biologii Stosowanej
48 | Termocykler: Real-Time PCR, 4-kanałowy i HRM | Zakład Biologii Stosowanej | RealTimePCR | Termocykler z 4 kanałami i HRM. | Analizy qPCR, HRM, TaqMan. | 97670 | 2016-06-30 | Analiza produktów PCR w czasie rzeczywistym | 114/0-07-03 | 2016-06-30 | Jarosław Przetakiewicz j.przetakiewicz@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biologii Stosowanej
49 | Stacja pipetująca ciecze, MYRA-LHS50 | Zakład Biologii Stosowanej | Automat do składania reakcji PCR | Możliwość przygotowania reakcji dla różnych aparatów. | Zapobiega kontaminacji w trakcie składania reakcji. | 95500 | 2020-11-13 | Przygotowanie reakcji PCR | 118/0-07-03 | 2020-11-13 | Jarosław Przetakiewicz j.przetakiewicz@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biologii Stosowanej
50 | Termocykler Real-Time PCR ,MIC 4-kanałowy i HRM | Zakład Biologii Stosowanej | RealTimePCR | Termocykler z 4 kanałami i HRM. | Analizy qPCR, HRM, TaqMan. | 103999.99 | 2022-08-12 | Analiza produktów PCR w czasie rzeczywistym | 003/0-13-04 | 2022-08-12 | Jarosław Przetakiewicz j.przetakiewicz@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Radzików, Zakład Biologii Stosowanej
51 | Spektrofotometr Absorpcji Atomowej | Zakład Intergrowanej Uprawy Roslin Okopowych, Laboratoruim badań chemicznych gleby i biomasy | Analiza zawartości podstawowych pierwiastków - metali K, Na, Ca, Mg | Spekrometr AA Philips 9100X, do oceny zawartości metali w glebie i biomasie. | Standardowy analizator chemiczny. | 10736.95 | 1989-01-01 | Ocena zawartości pierwiastków w glebie i biomasie | ST-2/8-0213 | 1989 | Mirosław Nowakowski m.nowakowski@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy
52 | Termocykler: amplifikator reakcji LAMP | Zespół Daignostyki Molekularnej i Biochemii | nie dotyczy | Urządzenie umożliwia przeprowadzenie reakcji molekularnej LAMP w warunkach izotermicznych. | Urządzenie wykorzystywane jest w diagnostyce molekularnej patogenów bakteryjnych ziemniaka bazujacej na analizie DNA. | 79999.9 | 2013-08-09 | Amplifikacja kwasów nukleinowych metodą izotermiczną (LAMP) | 1/8-0393 | 2015 | Włodzimierz Przewodowski w.przewodowski@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Oddział w Boninie
53 | Chromatograf niskociśnieniowy | Zespół Daignostyki Molekularnej i Biochemii | nie dotyczy | System umorzliwia preparatywną izolację białek i peptydów za pomocą filtracji żelowej, chromatografii jonowymiennej oraz chromatografii powinowactwa. | Urządzenie jest wielofunkcyjne, może być wykorzytane zaróno do celów analitycznych i preparatywnych, można za jego pomocą wykonać wszystkie rodzaje chromatografii niskocisnieniowej na kolumnach i membranach. | 85000 | 2011-09-12 | Izolacja białek i peptydów | 1/8-0391 | 2014 | Krzysztof Treder k.treder@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Oddział w Boninie
54 | Termocykler Real-Time PCR, LightCycler 480 II, Roche | Zespół Patogenów Ziemniaka | PCR w czasie rzeczywistym: detekcja DNA i RNA z użyciem interkalującego barwnika lub znakowanych fluorescencyjnie sond, pomiar ilości matrycy, analiza HRM (high resolution melting). | urządzenie Roche na płytki 96-dołkowe, źródło światła: lampa UV. | Standardowe urządzenie o szerokim spektrum zastosowań. | 183000 | 16.07.2009 | Analizy jakościowe i ilościowe PCR, ekspresja genów | 5/8-0189-MNiSW | 2009 | Katarzyna Szajko k.szajko@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Oddział w Młochowie
55 | Sekwenator Applied Biosystems 3500 DNA Analyzer | Zespół Patogenów Ziemniaka | sekwencjonowanie metodą Sangera, rozdział znakowanych fluorescencyjnie fragmentów DNA w elektroforezie kapilarnej. | 8 kapilar, detekcja 5 barwników fluorescencyjnych, oprogramowanie GeneMapper v.4.0 software (Life Technologies Polska Ltd.). | standardowe urządzenie o szerokim spektrum zastosowań. | 380593.34 | 30.06.2011 | Sekwencjonowanie metodą Sangera fragmentów DNA oraz rozdział i wykrywanie produktów PCR | 5/8-0200-IIP | 2011 | Zhimin Yin z.yin@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Oddział w Młochowie
56 | Cytometr przepływowy CYFLOW SPACE | Zespół Genetyki i Fizjologii | Analiza przebiegu cyklu komórkowego w materiale roślinnym, analiza wielkości genomu roślinnego, analiza liczby i żywotności bakterii w zawiesinie komórek. | Dioda UV LED, laser niebieski, oprogramowanie FlowMax. | Obecność źródeł emitujących światło o dwóch długościach fali pozwala na wielokierunkowe zastosowanie urządzenia w analizach materiału roślinnego. | 232470 | 21.08.2019 | Ocena zawartości DNA w komórkach; oznaczanie białek (alterantywa dla western-blot); oznaczanie bakterii/wirusów w materiale roślinnym i zawiesinie komórek, analiza programowanej śmierci komórki | 090/5-01-03 |  | Dorota Sołtys-Kalina d.soltys-kalina@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Oddział w Młochowie
57 | Termocykler Real-Time PCR, LightCycler 480 II, Roche | Zespół Patogenów Ziemniaka | PCR w czasie rzeczywistym: detekcja DNA i RNA z użyciem interkalującego barwnika lub znakowanych fluorescencyjnie sond, pomiar ilości matrycy, analiza HRM (high resolution melting). | urządzenie Roche na płytki 384-dołkowe, źródło światła: LED. | standardowe urządzenie o szerokim spektrum zastosowań. | 167895 | 29.06.2021 | Analizy jakościowe i ilościowe PCR, ekspresja genów | 100/5-01-06 |  | Jadwiga Śliwka j.sliwka@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Oddział w Młochowie
58 | Chromatograf gazowy Agilent Technologies 7890A GC System | Laboratorium Biochemiczne | Analiza składu i zawartości glukozynolanów. | Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym. | Niezbędny do oznaczania składu i zawartości glukozynolanów w nasionach roślin oleistych (rzepak, gorczyca). | 193695.98 | 2008 | Oznaczanie składu i zawartości glukozynolanów w nasionach roślin oleistych (rzepak, gorczyca) | 6/8-0156 | 31.08.2008 | Mariola Ebertowska m.ebertowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Oddział w Poznaniu
59 | Chromatograf gazowy Agilent Technologies 7890A GC System Seria: CN 10934042 | Laboratorium Biochemiczne | Analiza składu i zawartości Kwasów tłuszczowych. | Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym. | Niezbędny do oznaczania składu i zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach roślin oleistych (rzepak, gorczyca). | 298386.89 | 2001 | Oznaczanie składu i zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach roślin oleistych (rzepak, gorczyca, len) | 6/8-0121-KBN | 31.07.2001 | Mariola Ebertowska m.ebertowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Oddział w Poznaniu
60 | Chromatograf gazowy Agilent Technologies 6890N GC System | Laboratorium Biochemiczne | Analiza składu i zawartości Kwasów tłuszczowych. | Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym. | Niezbędny do oznaczania składu i zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach roślin oleistych (rzepak, gorczyca). | 189616.57 | 2009 | Oznaczanie składu i zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach roślin oleistych (rzepak, gorczyca, len) | 6/8-0140 MniSW | 30.09.2009 | Mariola Ebertowska m.ebertowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Oddział w Poznaniu
61 | Kjeltec 2300 | Laboratorium Biochemiczne | Oznaczanie białka. | Aparat do analizy zawartości białka metodą Kjedahl'a,metoda referencyjna. | Niezbądny do oznaczania białka surowego wg Kjeldahl'a z mineralizacją w bloku grzejnym i destylacją z parą wodną. | 161236.42 | 2008 | Oznaczanie białka surowego metodą Kjeldahl'a w rzepaku | 6/8-0139 MniSW | 30.04.2008 | Mariola Ebertowska m.ebertowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Oddział w Poznaniu
62 | Spektrometr NMR | Laboratorium Biochemiczne | Oznaczanie zawartości tłuszczu, % wody w dużych próbach nasion rzepaku. | Spektroskopia magnetycznego rezonansu jadrowego. | Niezbędny do oznaczania zawartości tłuszczu, %wody w dużych próbach nasion rzepaku. | 206164.37 | 2001 | Oznaczanie zawartości tłuszczu, % wody w dużych próbach nasion rzepaku | 6/8-0117 KBN | 31.07.2001 | Mariola Ebertowska m.ebertowska@ihar.edu.pl | IHAR-PIB Oddział w Poznaniu